DELİCİ-KESİCİ TIBBİ ATIK KUTUSU ASKI APARATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Tıbbi atık kutusu askı aparatı metal malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

2- Tıbbi atık kutusu askı aparatında duvara sabitlenebilmesi için en az 2 delikten oluşan vida boşluğu bulunmalıdır.

3- Tıbbi atık kutusu askı aparatı ile birlikte duvara sabitlenebilmesi için yeterli sayıda dayanıklı vida olmalıdır.

4- Tıbbi atık kutusu askı aparatı kırmızı veya sarı-kırmızı olmalıdır.

5- Tıbbi atık kutusu askı aparatı 1,3 Lt’lik kutu ile uyumlu olmalıdır.

6- Tıbbi atık kutusu askı aparatının gerekli görülmesi halinde numune talep edilebilir.