## Sayfa1
AKIM KORUMA PRİZ ŞARTNAMESİ
Koruma Kapasitesi | 1050 Joules
Maksimum Akım | 8000 Amper
Maksimum Pik Gerilimi | 6 kV
Nominal Akım | 10 Amper
Güvenlik | 1 Adet Çocuk Emniyetli Priz
Açma/Kapama Anahtarı | Var
Sigorta | 10 Amper Otomatik Sigorta
Materyal | Yangına Dayanıklı Plastik Gövde
YUKARIDA BELİRTİLEN ÖZELLİKLERDE AKIM KORUMA PRİZ İHTİYACIMIZ BULUNMAKTADIR.