KÜVÖZ KOLLUKLARI

- Yenidoğan ambulanslarda kullanılan  OKUMAN marka  ile uyumlu olmalıdır.

- Küvöz kollukları 3 parça tek set olarak teslim edilmelidir.