KÜVÖZ GÖVDE SABİTLEME (İÇİ KEMER) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Küvöz içi kemer; TSE, TSEK, ISO veya uluslararası kabul görmüş standartlardan birine sahip olmalıdır ve teklifte belgelendirilmelidir.

- Kemer küvöz içi kullanıma uygun olmalıdır.

- Küvöz içi kemerler, aşağıdaki belirtilen özellikleri karşılamalıdır.

- Kemerler çift taraflı küvöze uyumlu kancalı olmalıdır.

- İç malzeme yumuşak süngerden yapılmış olmalıdır.

- Sünger yapılar beyaz renkli silinebilen, dezenfektan ile temizlenebilen bir malzeme ile kaplı olmalıdır.

- İç süngerler dışardan görünmeyecek şekilde kaplanmalıdır.

- Kemerlerin kanca tarafları gerilim ve salınım hareketine mukavemetli dikişlerle sabitlenmelidir.

- Kemerler kaplama sonrası elastikiyetini korumalıdır.

- Kaplama yenidoğan cildine temasında sakınca olmayan bir malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Kaplama anti-alerjik olmalıdır.

- Kanca ve kemerler dahil malzeme OKUMAN marka küvöze uyumlu olmalı, sıcaklık değişikliklerinden etkilenmemelidir.

- Koku yayılımı olmayan malzemeden üretilmelidir.

- Genişliği 4 cm, uzunluğu 32 cm olmalı esneyebilmelidir.