KÜVÖZ İÇİ JEL YATAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Jel yatağı yenidoğan ambulanslarda kullanılan OKUMAN marka küvözlerle uyumlu olmalıdır.

- Bebekleri sarsıntılardan koruyacak yapıda olmalıdır.

- Bebeklere alerjik vb. rahatsızlık oluşturmamalıdır.