YENİDOĞAN TANSİYON MANŞONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Manşet yapışkanlı olup, çok dayanıklı kumaş ve iplikten yapılmış olacak ve orijinal olduğunu gösterir markası bulunacaktır.

- Manşet ebatı 10x39 cm (+/-2 cm) veya 10,5x33 cm (+/-2cm) veya 11x36 cm (+/-2 cm) olmalıdır.

- Tazyik kesesi (iç lastik) ve hortumlar orijinal çok iyi cins vulkanize kauçuktan imal  edilmiş olacak veya poliüretandan imal edilmiş olacak ve hava verilmesi anında derhal şişecek gevşemeyecektir.

- Hortumlar katlanmaya dayanıklı çok iyi cins vulkanize kauçuktan veya poliüretendan yapılmış olacaktır.

- Yenidoğan tansiyon manşonu, yenidoğan ambulanslarda kullanılan tansiyon aletleri ile uyumlu olmalıdır.