AMBU SET PVC DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) YENİDOĞAN

- Cihaz tek kullanımlık olmalıdır.

- Cihazın balonu medikal kullanıma uygun malzemeden yapılmış, elle hakimiyet sağlayacak derecede hassas, hissedilebilir olup uygulamadan sonra eski haline en kısa sürede dönebilen transparan (şeffaf) yapıda olmalıdır.

- 1 adet maske ,1 adet rezervuar torba, 1 adet oksijen hortumu,1 adet Pop-off valf , 1 adet airway ile set halinde olmalıdır.

- Tek yönlü güvenlik valfine (Single-huttervalvesystem) sahip olmalıdır.

- Kapalı tip oksijen rezervuar balonu, cihazın arkasına yerleştirilmiş ve cihazı tamamlayıcı yapıda olmalıdır.

- Maske bağlantı konnektörü mekanizmayı her yöne rahatlıkla döndürebilmesi ve rahat uygulama için 360 derece dönen bir yapıda olmalıdır.

- Tüm ekipmanın kolayca taşınabilmesi için şeffaf bir ambalaj içerisinde bulunmalıdır.

- Firmalar teklifle birlikte yeterli miktarda numune göndermelidir.