STERİL DİSTİLE SU ŞARTNAMESİ

1. Distile su olmalıdır, su tamamen kapalı sistem steril olmalıdır.

2. 1000 ml’lik steril su olmalıdır.

3. Son kullanma tarihi olmalıdır. (2 yıl raf ömürlü)

4. Flaş otoklava uygun olmalıdır.

5. Nonprojenik olmalıdır.

6. Çözelti siz olmalıdır.

7. Malzeme ilgisine göre T.S.E belgesine, Sağlık Bakanlığı’nca üretim izni ve/veya ithal müsaade belgesine haiz olmalı ve istekliler tekliflerinde bunu belgelemelidirler.

8. Suyun 5 μsi’lik max. elektrik iletimi olmalıdır.

9. Etiket içerisinde kullanma talimatı bulunmalıdır.

10. Kilitli kapaklı ambalaj içerisinde olmalıdır.

11. Firma son kullanma tarihi bitimine 3 ay kala tüketilmeyen malzemeleri, daha uzun miatlı malzemeyle en geç 15 gün içerisinde değiştirilmelidir.

12. Firmalar teklifle birlikte yeterli miktarda numune göndermelidir.

13. SUT kodu veya ÜTS kodu bildirilmelidir.