EEG ELEKTROD KABLO SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ayırt edilebilmesi için 5 farklı renkte olmalıdır.

- Kusursuz iletim için saf altın kaplama elektrod olmalıdır.

- Uyku çalışmalarında verimli yanıt alabilmek için hem EEG hem de EOG sinyallerini algılamalı ve cihaza iletebilmelidir.

- Hasta bağlantı kısmı lO mm çapında cup şeklinde olmalıdır.

- Hem pediatrik hem de yetişkin hastalarda kullanılabilmelidir.

- Tekrar kullanılabilir olmalıdır.

- Kurumda bulunan Nox marka NoxAl model cihazla tam uyum sağlayarak çalışmalıdır.

- Firmalar, ürünün teknik ve klinik uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla teklifleri ile birlikte yeterli miktarda numune göndermelidir.

- Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

- Ürünün ambalajı üzerinde lot numarası ve son kullanma tarihi açık, okunaklı ve silinemeyecek şekilde belirtilmiş olmalıdır.