ŞEFFAF (POŞET) ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Şeffaf naylondan imal edilmiş, sıvı geçirmeyen özellikte olmalıdır.

- Eldivenler sağ ve sol el farkı olmadan her iki elde de rahatça kullanılabilmeli ve kolay giyilebilmelidir.

- Eldivenler non steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

- Eldivenler delik olmamalı, kullanım esnasında çabuk yırtılmamalıdır.

- Bilek kısmı çok bol olamamalıdır.

- 100’lük orijinal ambalajlarda olmalı ve ambalaj üzerinde kolayca alınmasına imkan sağlayan delikli bölüm bulunmalıdır.

- Ambalajlar depolama ve taşınma koşullarına uygun olmalı, ambalajlar üzerinde üretici firma ismi, lot numarası, sahip olduğu kalite ve güvenlik işaretleri, son kullanma tarihi kolayca okunabilir olmalıdır.

- Seri hata çıkması halinde hatalı seri en geç 5 iş günü içinde yeni seri ile değiştirilmelidir.

- İstekli firma teklifleriyle beraber en az 1 paket (100 adet) numune getirmelidir. Nihai karar numune değerlendirmesi sonucu verilecektir.