| ## SMT Temel İşlevi: | - Gigli tel testere; ortopedik cerrahi prosedürler için gerekli olup, kemiği belli pozisyonlarda güvenli olarak kesmek istenilen durumlarda kullanılmaya uygun tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Gigli tel testere, her iki ucunda cerrahi aletler ile tutmaya uygun dizayn edilmiş veya stoplu olmalıdır. - Gigli tel testere cocr alaşımdan olmalıdır. - Gigli tel testere, en az üçlü sarmal yapıda olmalıdır. - Gigli tel testere, muhtelif boy ve çaplarda olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kırılmaya/kopmaya karşı direnci artırmak için multiflamen yapıda olmalı, katlanma yapmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, orijinal pakette, steril çift pakette ve/veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır. - İstenildiği takdirde firma teklifle birlikte yeterli miktarda numune göndermelidir. |