BSS BAG Teknik Özellikleri

1. Ürün ekstraoküler ve intraoküler kullanım amaçlı yıkama solüsyonu özelliğinde olmalıdır ve göz cerrahisinde kullanılabilmelidir.

2. Beher mL’de Sodyum klorür (NaCl) %0,64, Potasyum klorür (KCl) %0,075, Kalsiyum klorür dihidrat (CaCl₂·2H₂O) %0,048, Magnezyum klorür hekzahidrat (MgCl₂·6H₂O) %0,03, Sodyum asetat trihidrat (C₂H₃NaO₂·3H₂O) %0,39, Sodyum sitrat dihidrat (C₆H₅Na₃O₇·2H₂O) %0,17, Sodyum hidroksit ve/veya hidroklorik asit (pH’yi ayarlamak için) ve enjeksiyonluk su içeren fizyolojik tuz içermelidir.

3. Yıkama solüsyonunun asit tampon kapasitesi = 0,0014 M/L/pH; baz tampon kapasitesi = 0,00019 M/L/pH olmalıdır.

4. Sterilize edilmiş 500 mL’lik plastik torbada ve plastik bir ambalaj içinde bulunmalıdır.

5. Ürünün üzerinde üretici, üretim ve son kullanma tarihleri, saklama için saklama koşulları ve uyarılar bulunmalıdır.

6. Enjeksiyon ya da transfüzyon aparatının torbanın içine geçerken zarar vermemesi ve aseptik olarak takılabilmesi için tipinin üzerinde işaretli olmalıdır.

7. Gerektiğinde basınçlı infüzyon veya fako cihazı ile beraber kullanılabilmeli, kullanım sırasında yüksek sıcaklık ve 2 saat aşılmamalıdır. Ayrıca bu tür cihazlarla kullanıldığında cihaz tarafından otomatik olarak algılanabilme özelliğine sahip olmalıdır.

8. Ürün hastane bünyesinde bulunan cihazlarla uyumlu olmalıdır.

9. İstenildiği taktirde firma teklifle birlikte yeterli miktarda numune göndermelidir.