İRİS RETRAKTÖR

1- Pakette 5 adet bulunmalıdır.

2- Steril paket içinde olmalıdır.

3- Kapsülü stabilize etmek amacıyla özel tasarıma sahip olmalıdır.

4- Stop özellikli olmalıdır. Çengellerin üzerinde sabitleyici silikon parçalar olmalıdır

5- Ürünün Ubb kaydı olmalıdır.

6- İstenildiği durumda ürün değerlendirmesi için firma yeterli miktarda numune göndermelidir.