| ## SMT Temel İşlevi: | - Nem ile aktive olan yapısı ile etkilenen mukoza bölgesinde kanamayı durdurmak ve siğil ya da leke gibi istenmeyen dokuların bertaraf edilmesi için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - %75 gümüş nitrat ve %25 potasyum nitrat içermelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - En az 160 C dereceye kadar dayanıklı olmalıdır. - Aktivasyon için nem gereklidir. - Çubuk şeklinde olmalıdır. - Çubuğun uzunluğu en az 15 cm olmalıdır. - Tek tarafı aktif olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün en az 50 adet en fazla 150 adetli ambalajlı şekilde teslim edilmelidir. - Ürün ışık almayacak bir şekilde paketlenmiş olmalıdır. - Firmalar, ürünün teknik ve klinik uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla teklifleri ile birlikte yeterli miktarda numune göndermelidir. - Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. - Ürünün ambalajı üzerinde lot numarası ve son kullanma tarihi açık, okunaklı ve silinemeyecek şekilde belirtilmiş olmalıdır. |