GÜMÜŞ NİTRAT KALEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürün, granülasyon dokusunun giderilmesi, yüzeyel kanamaların kontrolü ve kimyasal koterizasyon işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış gümüş nitrat kalemi olmalıdır.

- Ürün kalem formunda olmalı ve kontrollü uygulamaya imkân sağlamalıdır.

- Kalemin uygulama ucunda gümüş nitrat etken maddesi bulunmalıdır.

- Ürün en az 200 uygulamaya imkan verecek miktarda gümüş nitrat içermelidir.

- Uygulama sırasında kolay kavrama ve kontrollü kullanım sağlayacak ergonomik yapıda olmalıdır.

- Ürün, kullanım süresince etken maddenin güvenli muhafazasını sağlayacak koruyucu kapak veya eşdeğer bir koruma sistemine sahip olmalıdır.

- Her bir gümüş nitrat kalemi, ürünün muhafazasını sağlayacak şekilde tekil (bireysel) ambalaj içerisinde sunulmalıdır.

- Ürün ambalajı üzerinde üretici firma adı, lot numarası ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.

- Ürün CE işaretine sahip olmalıdır.

- Ürün Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş ve ÜTS'de kayıtlı olmalıdır.

- Teklifle birlikte teknik değerlendirme amacıyla en az 2 adet numune sunulacaktır.

- Teslim edilen ürünlerin son kullanma tarihi, muayene ve kabul tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.