HASTA ALT BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Vücuda tam uyumlu olmalıdır.

2.En içte tek taraflı geçirgen su tutmaz tabaka, en dışta su geçirmez tabaka, ortada selüloz tabaka olmalıdır.

3.Selüloz tabaka sıvının jelleşmesini sağlayarak sıvının akmasını engelleyecek özellikte olmalıdır.

4.Bez bariyerli olmalı, sıvı ile ıslandığı zaman selüloz yapının bütünlüğü bozulmamalı (kopmamalı, top top olmamalıdır.)

5.Kendinden yapışkan bantlı olmalı. En az 6 kez yapıştığında özelliğini kaybetmemeli, istemsiz birbirinden ayrılmayan yapıştırma bantları bulunmalıdır. Hasta hareketi esnasında ayrılmamalıdır, bu özelliğe sahip olmayan ürün alınmayacaktır.

6. Sıvı emme kapasitesi iyi olmalı, dışarı sıvı sızdırmamalıdır.

8.İçteki bariyerli kısım çift lastikli ve dayanıklı olmalı, sıvı ile ıslandığında lastikli kısım kopmamalı, dikiş yerlerinden ayrılmamalıdır.

9.Lastik kısımları bacakları tahriş etmeyecek esneklikte olmalıdır.

10.Hastanın cildine temas eden kısımlar rahatsızlık vermeyecek ve alerji yapmayacak özellikte olmalıdır.

11. Teklif veren firmalar teklif verdikleri her kaleme ait en az  3’er adet numune verecektir. Numunelerin denenmesi sonucunda karar verilecektir.

12. Hasta alt bezi yenidoğan (0-3 kg), yenidoğan (3-6 kg), pediatrik (6-20 kg) ölçülerine uygun olmalıdır.

13. Tanımlı SUT kodu veya ÜTS kodu bildirilmeli UBB’leri verilmelidir.