HASTA BAŞI VE SAÇ YIKAMA BONESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürünün pH’ı 4-5.5 arasında olmalıdır.

- Hastaya temizlik masajı uygulanırken içindeki temizlik maddelerinin dışarı akmaması için

ürünün dışı sızdırmaz madde ile kaplı olmalıdır.

- Ürün tek kullanımlık ambalajlarda olmalıdır.

- Ürün oda ısısında veya mikrodalga fırında ısıtılarak kullanıma uygun olmalıdır. Isıtılarak kullanılmak istenildiğinde ısıtma süresi 30 saniyeden fazla olmamalıdır.

- Ürün kuru saçı en fazla 3 dakikalık friksiyonla temizleyebilmelidir. Bone çıkarıldıktan sonra saçları yıkanmasına ve durulanmasına gerek duyulmamalıdır.

- Ürün gözde ve ciltte iritasyona neden olmamalı, lateks ve alkol lanolin içermemelidir.

- Ürün her cilt tipine uygun olmalıdır. Ciltte tahriş yaratmayan hipoalerjik özellikte olmalıdır.

- Boneye şampuan ve bakım kremi emdirilmiş olmalıdır, E vitamini , B5 vitamini ve aloevera içermelidir.

- Ürünün dokusu yumuşak ve hassas olmalıdır.

- Ürünün paketi ısıya dayanıklı olmalıdır.

- Ürünün uygulanması sonrasında başka herhangi bir işleme gerek duyulmamalıdır.

- Ürün, hem pediatrik hem de yetişkin hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.

- Ürüne ait Türkçe kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

- Ürün clorhexidine içermelidir.

- Ürün etiketi üzerinde üretim, son kullanma tarihi, lot numarası, referans numarası ve firma bilgileri olmalıdır.

- Ürün miyadı en az 2 yıl olmalıdır.

- Üretici firma, ürüne ait CE belgesine sahip olmalıdır.

- Firmalar teklifle birlikte yeterli miktarda numune göndermelidir.