GÜMÜŞ İYONLU 30 DERECE LATERAL YOĞUN BAKIM DESTEK PEDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Uygun pozisyonlamada basınç ülserinin önlenmesinde yardımcı olmalıdır.

2- Gümüş iyonlu destek pedi antibakteriyel yapıda olmalıdır. Mikrobiyal enfeksiyonları kısıtlayarak uygun pozisyonlamayı gerçekleştirmelidir ve gümüş iyon kaplı olmalıdır.

3- Yatak yaralarının önlenmesinde tüm gerekli özellikleri sunmalıdır.

4- Mikro gözenekli kumaş bi-elastik kombinasyonun ve hava geçiren kaplama yastığı maksimum hava akışını sağlamalıdır.

5- İnce mikro fiberden oluşan dolgu maddesi yavaş geri salım ile mükemmel bir şekilde vücudu sarmalı, ideal basınç dağılımı sağlamalıdır.

6- Basınç yaralarını önleyerek mikrobiyal enfeksiyonları kısıtlayarak uygun pozisyonlanmayı pekiştirmelidir.

7- Kaplaması poliüretan malzemeden, dolgu maddesi yavaş geri salınım mikrofiber malzemeden yapılmış olmalıdır.

8- Gümüş iyonlu destek pedi kurumun isteğine göre yıkanabilir veya silinebilir özellikte seçilebilmelidir.

9- Gümüş iyonlu destek pedi oyuk tasarımlı olmalıdır.

10- Gümüş iyonlu destek pedi maserasyonu önlemeli, higroskopik özellikleri nem emilimi sağlamalıdır.

11- Gümüş iyonlu destek pedi uzun süreli yatağa bağlı kalan kişilerin çeşitli destek ve konfor fonksiyonlarını gerçekleştirmek için tasarlanmış olmalıdır.

12- Gümüş iyonlu destek pedi ölçüleri 71x40x28 cm veya 85x31x17 cm (uzunluk x en x yükseklik) olmalıdır.

13- İstenildiği taktirde firmalar teklifle birlikte yeterli miktarda numune göndermelidir.