Hasta Yıkama Çarşafı Teknik Şartnamesi

- Ürün tek kullanımlık sms mavi triplex kumaş olmalıdır. En az 60gr/m2 olmalıdır.

- Kumaş sıvı geçirmemelidir.

- Bütün hasta yataklarında kullanılabilmesine olanak sağlayan kenar bantları olmalıdır.

- Ürün 160 x 260 cm ebatında olmalıdır.

- Yıkama suyunun tahliyesi için su gideri olmalıdır. Hasta yatağına uyumlu olmalıdır.

- Ürün ‘hasta çarşafı değiştirme’ tekniğine uygun tekli paketlenmiş olmalıdır.

- Ürünün marka ve barkod numarası paketinde belirtilmelidir.

- Ürünün üzerinde patent numarası belirtilmelidir.

- Ürünün ÜTS kaydı olmalıdır.

- Firmalar, ürünün teknik ve klinik uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla teklifleri ile birlikte yeterli miktarda numune göndermelidir.

- Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

- Ürünün ambalajı üzerinde lot numarası ve son kullanma tarihi açık, okunaklı ve silinemeyecek şekilde belirtilmiş olmalıdır.