İŞİTME TARAMA (ABR) ELEKTROTU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Ürün, sağlık tesislerimizde kullanılan Accu-Screen işitme tarama cihazı ile tam uyumlu olmalıdır.

- Bir kartta 3 adet "snap" elektrot bulunmalıdır.

- Elektrotlar kendinden yapışkanlı olmalı, cilde güvenli şekilde tutunmalı ve test süresince yapışkanlığını korumalıdır.

- Elektrotların hasta cildine yapışan yüzeyi hidrojel yapıda olmalıdır.

- Elektrotlar alerjik reaksiyona neden olmayan kumaş kenarlıklı yapıda olmalıdır.

- Elektrotlar tek kullanımlık (disposable) ve çıtçıtlı (snap) tipte olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır. Teslim edilen ürünlerin son kullanma tarihi, muayene ve kabul tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Elektrotlar orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Her pakette 3 adet elektrot bulunmalıdır.

- Elektrotlar yüz ergonomisine uygun yapıda olmalıdır.

- Elektrotlar köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen şekilde olmalıdır.

- Elektrotların boyutları 34 x 23 ± 1 mm olmalıdır.

- Ürün CE işaretine sahip olmalıdır.

- Ürün ÜTS'de kayıtlı olmalıdır.

- Firmalar teklifle birlikte ürünün teknik değerlendirilmesi amacıyla en az 2 paket numune sunmalıdır.