GÜMÜŞ İYONLU KAFA  YOĞUN BAKIM DESTEK PEDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Uygun pozisyonlamada basınç ülserinin önlenmesinde yardımcı olmalıdır.

2- Gümüş İyonlu Kafa destek pedi antibakteriyel yapıda olmalıdır. Mikrobiyal enfeksiyonları kısıtlayarak uygun pozisyonlamayı gerçekleştirmelidir.

3-Yatak yaralarının önlenmesinde tüm gerekli özellikleri sunmalıdır.

4-Mikro gözenekli kumaş bi-elastik kombinasyonun ve hava geçirgen kaplama yastığı maksimum hava akışını sağlamalıdır.

5- İnce mikro fiberden oluşan dolgu maddesi yavaş geri salım ile mükemmel bir  şekilde vücudu sarmalı ideal basınç dağılımı sağlamalıdır.

6- Basınç yaralarını önleyerek mikrobiyal enfeksiyonları kısıtlayarak uygun pozisyonlanmayı pekiştirmelidir.

7-Kaplaması poliüretan malzemeden dolgu maddesi yavaş geri salınım mikrofiber malzemeden yapılmış olmalıdır.

8- Gümüş İyonlu Kafa destek pedi kurumun isteğine göre yıkanabilir veya silinebilir özellikte seçilebilmelidir.

9- Gümüş İyonlu Kafa destek pedi oyuk tasarımlı olmalıdır.

10-Gümüş İyonlu Kafa destek pedi maserasyonu önlemelidir. Higroskopik özellikleri nem emilimi sağlamalıdır.

11-Gümüş İyonlu Kafa destek pedi uzun süreli yatağa bağlı kalan kişilerin çeşitli destek ve konfor fonksiyonlarını gerçekleştirmek için tasarlanmış olmalıdır, aşağıdaki ölçü ve miktarlarında teslim edilmelidir.

12- -Gümüş İyonlu Kafa destek pedi 135×20 cm ( uzunluk × genişlik) ölçülerinde olmalıdır.

13- Talep edildiği taktirde firmalar teklifle birlikte yeterli miktarda numune göndermelidir.