POZİTİF/NEGATİF DERİ PRİCK TEST ALLERJEN SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Epidermal deri testi için kullanıma uygun olmalıdır.

- Yüksek standartta alerjenlerden oluşmalı

- Cam ve damlalıklı şişelerde ambalajlanmış olmalıdır.

- -2 / +8 °c de muhafaza edilmiş olarak teslim edilmelidir.

- Steril olmalıdır.

- Son kullanma tarihi 12 aydan kısa olmamalıdır.

- İstenildiğinde standardizasyon belgesi (İSO) ve kontrol belgeleri sunulmalıdır.

- Her şişenin üstünde ürün kodu ve ismi son kullanma tarihi, satına a koşulları, seri ve seri numarası, üretici firmanın adı ve adresi yazılı olmalıdır.

- Alerjenler 2-3 ml lik şişelerde ve gruplarına göre şişe kapakları değişik renkte olmalıdır.

- Ürünlerin dolapta muhafazası için uygun kutuya ihtiyaç vardır temini sağlanmalıdır.

- İstenilen ürünlerin teslimatı aynı anda yapılmalıdır.

- GMP belgesi sunulmalıdır

- Firmalar teklifle birlikte yeterli miktarda numune göndermelidir.