POVIDON İYOT %10 ANTİSEPTİK TEKNİK ŞARTNAME

1. Biyosidal ürünler yönetmeliği kapsamında Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ruhsatlandırılmış olmalıdır.

2. Ürün bakterisit, virüsit,  fungusit ve protozoid özelliğe sahip olmalıdır.

3. %10 povidon iyot içermelidir. Ürüne ait analiz sertifikası ve MSDS’ler firma tarafından temin edilecektir.

4. Cilt ve mukozada dekontaminasyon, yara ve yanık yüzeylerde seyreltilmeden kullanıma uygun olmalı, alerjik reaksiyon ve cilt irritasyonuna neden olmamalıdır.

5. 1000 ml’lik şişe plastikten olmalı, kapağı iyi oturan, kilitli kapak sisteminde (yukarı çekilerek akışın sağlandığı geri itince akışın sonlandığı) veya özel püskürtme (pompalı) başlıklı olmalıdır.

6. Ürün alkol içermemelidir.

7. Akışkan özelliğe sahip olup akıp gitmemeli, ciltte antiseptik özelliğe sahip bir film tabaka oluşturmalıdır.

8. Ürünün ambalajı, solüsyon şişesinin dışından sıvı akmasına neden olmamalıdır.

9. Ürün sadece etiketinde belirtilmiş yazılı ad, kullanım şekli, imalat tarihi, son kullanma tarihi ve saklama koşulları ile satılmalı, üzerinde etiket kolaylıkla düşmeyecek, yırtılmayacak şekilde yapıştırılmış olmalıdır.

10. Ürünlerin SSBYB tarafından toplanmasına karar verilmesi halinde; ürünün geri alınıp, miatları seri numaraları dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktarda firma değiştirmelidir.

11. Firma tüketilmemiş ürünü fiyat artışı gözetmeksizin son kullanma sürelerinin dolmasına 3 ay kala yüklenici firmaya bildirmek kaydı ile bu solüsyonun şartnameye uygun yeni miatlıları ile en geç 15 gün içinde değiştirmelidir.

12. Teslim tarihinden itibaren raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

13-Homojen yapıda olmalı, partikül içermemelidir.

14-Raf ömrü boyunca yapısını korumalıdır.

15- Firmalar teklifle birlikte yeterli miktarda numune göndermelidir.

16- Ürünün ÜTS ve UBB kaydı olmalıdır.