UZATMA HATTI 250 PSI M/M 120CM

1-PVC’den imal edilmiş olmalıdır.

2-250 PSI basınca dayanıklı olmalıdır.

3-İç çapı 3.1 mm, dış çapı 4 mm olmalıdır.

4-Tek kullanımlık steril, tekli paketlerde olmalıdır.

5-Nontoksit ve apirojen yapıda olmalıdır.

6-Bir ucu male (M) diğer ucu male (M)  lüerlock konnektörlere sahip olmalıdır.

7-Basıncı değiştirmeden iletecek sertlikte olmalıdır.

8- İstenildiğinde firmalar teklifle birlikte yeterli miktarda numune göndermelidir.

9- Ürünün ÜTS kaydı bulunmalıdır.