BASINCA DAYANIKLI UZATMA HATTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Şeffaf plastikten yapılmış olmalıdır.

- M/F (Male – female) , M/M (Male-Male) tiplerinde sonlanmalıdır.

- 030 cm- 60 cm- 120 cm- 145 cm ve üzeri uzunlukta olmalıdır

- 800 psi basınca dayanıklı olmalıdır.

- Radyoopak çizgili olmalıdır.

- Steril paketlenmiş olmalıdır.

- İstenildiğinde firmalar teklifle birlikte yeterli miktarda numune göndermelidir.

- Ürünün ÜTS kaydı bulunmalıdır.