DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)) AĞIZ MUAYENE SETİ

1.Çapraz enfeksiyonu önlemek amacıyla özellikle taşıyıcı hastalarda kullanılmak üzere           otoklav poşeti içerisinde olmalıdır.

2.Set içerisinde ;ayna ,sond,presel ve tabla örtüsü veya hasta önlüğü yer almalıdır.

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |