KARBON SEPARE

- Laboratuvar piyasemende mandrenle kullanmaya uygun olmalıdır.

- Fiberle güçlendirilmiş karbondan yapılmış olmalıdır.

- Disk şeklinde olmalıdır.

- Kalınlığı 1 mm olmalıdır.

- Metal tesviyesinde kullanılabilir olmalıdır.

- İki yüzü de aktif olmalıdır.

- Titreşim ve balans yapmamalıdır.

- Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu olmalıdır.

- Isıya dayanıklı olmalıdır.

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |