KEMİK EĞESİ

- Paslanmaz çelik olmalı

- 134 ̊C otoklavda steril edilebilmelidir.

- Yüzey ve alet dezenfektanlarına dayanıklı olmalı korozyona uğramamalı

- Kullanım amacına uygun olmalı

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |