KEMİK PENSİ

- Paslanamaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Diş hekimliğinde kullanılabilir tipte olmalıdır.

- Uçları tırtıklı ve kesici olmalıdır.

- Kemik pensinin boyu 15-20 cm arasında olmalıdır.

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |