KOMPOZİT ESASLI FİBER POST

- Endodonti tedavisi görmüş dişlerin restorasyonu için kullanılmalıdır.

- Cam fiber esaslı olmalıdır

- Elstik modülüsü dentine yakın olmalıdır.

- Işık geçirgenliği iyi olmalıdır.

- İçeriğinde en az 1 adet özel frez ihtiva etmelidir.

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |