GECE PLAĞI

- Gece plağı polystyrene olmalıdır.

- Rengi transparan olmalıdır.

- 80-100  ̊C erimelidir.

- Orta-yumuşak sertlikte olmalıdır.

- Kalınlığı 1-2-3 mm olmalıdır.

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |