| ## SMT Temel İşlevi: | - Kök kanal tedavisinde kanal yıkama ve dezenfeksiyonunda kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Işık geçirmeyen şişelerde bulunmalıdır. - Ürün antiseptik olmalı. Antiseptik özelliğini ; - Klorhexidin - Sodyum hipoklorit - Krezeform - Formokrezol - Granizol - Asit fenik seçeneklerin herhangi biri ile sağlamalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Tahriş edici etkileri olmamalıdır. - Klorhexidin içerenler, deksametazon asetat, gayakol, gliserol ve amin asetattan oluşmalıdır. - Sodyum hipoklorit içeren formları en az %5 sodyum hipoklarit içermelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Orijinal etiket üzerinde son kullanma tarihi belirtilmelidir. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |