KÖK KANAL VİDASI, ALTIN KAPLAMA, 120LİK

- Devital dişlerin kök kanallarına uygulanabilmelidir.

- İki adet farklı tipte anahtarı olmalıdır

- Set içerisinde  dört farklı boy ( kısa – orta - uzun ve daha uzun)

- Otoklav ve kuru hava sterilizatöründesteril edilebilir özellikte olmalıdır.

- Altı farklı kalınlıkta vida biçiminde (yivli) 240 adet vida içermelidir.

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |