Kron Köprü Sökücü Otomatik

- Paslanmaz çelikten ve kaliteli metalden olmalı

- Muhtelif şekillerde uçları olmalı

- .Manuel olarak kurulabilen 3 kademesi olmalı ve bir butonla otomatik olarak atabilmelidir

- ·Bir düğme vasıtasıyla ani ve şiddetli kuvvet verebilmeli

- Bakım gerektirmemeli

- ·Her bir poşette 3 değişik uç olmalıdır (düz ve orak)

- Uç çeşitleri kurum tarafından seçilecektir.

- Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalı

- korozyona uğramamalıdır.

- ·Kurumdaki kron sökücülerle uyumlu olmalıdır.

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |