| ## SMT Temel İşlevi: | - Kron köprü protezlerini sökmek için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Değişik şekil ve boyutlara sahip olmalıdır. - Asorti paketleri; mercimek, gaga ve orak tiplerinden 1 tane içerecek şekilde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kurumlarda kullanılmakta olan kron sökücü aletine uyumlu olmalıdır. - Takılıp çıkarılması kolay olmalı, kullanım esnasında kron sökücü aletinden çıkmamalıdır. - Paslanmaz çelik alaşımından yapılmış olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalı korozyona uğramamalıdır. - Ürün paslanmaz olmalıdır, Otoklavda steril edilebilmelidir. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |