KROŞE PENSİ

- Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Kroşe telini bükmeye ve kesmeye uygun olmalıdır.

- Her türlü dezenfektan solüsyonlarına ve sterilizasyon şartlarına uygun olmalıdır.

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |