| ## SMT Temel İşlevi: | - Dolgu yapımında dişlerin ara yüzeylerinde kullanılacaktır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Deste, rulo veya kesilmiş şekilde olabildiği gibi kullanılacak bölgedeki dişlerin (anterior ya da posterior) anatomisine uyumlu olarak şekillendirilmiş refil, böbrek ve/veya düz form seçeneklerinde biri olmalıdır. - Anatomik yapıya göre şekillendirilmiş olanlarının yanında taşıyıcıları verilmelidir. - Elle tutularak, kama ile sabitlenerek veya matriks tutucu ile kullanılabilen çeşitleri olmalıdır. - Ürünün şeffaf formu, esneyip, bükülebilmeli, ışığı geçirebilmelidir. - Metal olanları paslanmaz çelikten olmalıdır. - Bantın bir köşesinde kalınlığını belirten renklerle işaretlenmiş olabilir veya bant kutusu üzerinde kalınlığı belirtilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Dolguya yapışmamalı, yüzeyi pürüzsüz olmalıdır. - Kolay adapte olmalı deformasyona ve yırtılmalara dirençli olmalıdır. - Arayüzlere girerken kopmayacak kadar kalın, dolgu esnasında kontak oluşturmaya müsaade edecek kadar ince olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |