| ## SMT Temel İşlevi: | - Diş tedavilerinde kapanışı ayarlamak için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Çift taraflı olmalı, farklı renkte (mavi-kırmızı) veya tek renkte (mavi/kırmızı) çeşitleri olmalıdır. - Düz, at nalı ve/veya yarım at nalı şekil seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Tükürüğe dirençli olmalı, kolay deforme olmamalıdır. - Erken temas noktalarını belirlenmesinde kullanılacak şekilde olmalı, ısırtıldığında dişleri kolay boyayabilmeli ve iz bırakabilmelidir. - Her iki yüzü de işaretleme yapmalıdır. - Kağıdın kalınlığı En az 70 en fazla 90 µm (mikron) olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. - At nalı formundaki artikülasyon kağıdının paket içeriği en az 72 yaprak olmalıdır. - Düz formdaki artikülasyon kağıdının paket içeriği en az 144 yaprak olmalıdır. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |