| ## SMT Temel İşlevi: | - Dolgu yapımında matriks yerleştirmede kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Paslanmaz çelikten, yüzeyi düz-tırtıksız olmalıdır. - Değişik kalınlıklardaki ve tiplerdeki matriks bandlarıyla çalışabilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Korozyona uğramamalıdır. - Üniversal yapıda olmalıdır. - Hareket eden kısımları rahat çalışmalıdır. - İmalat hatalarından arındırılmış olmalıdır. - Uygulama sırasında hastanın ya da hekimin yaralanmasına sebep olabilecek sivri köşe ve kenarlara sahip olmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. - Kullanılmakta olan alet ve yüzey dezenfektanlarından olumsuz etkilenmemelidir. - Korozyona, paslanmaya ve üretim hatalarına karşı üretici firma tarafından en az 2 yıl garantili olmalıdır. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |