MODELAJ SPATÜLÜ BÜYÜK BOY

1-Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

2-Her türlü sterilizasyon koşullarında ve dezenfektan solüsyonlarına karşı dayanıklı olmalı,korozyona uğramamalıdır.

3-Muhtelif formlarda olmalıdır.

4-Aletler üzerinde üretici firmanın adı ve logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır.

5-Kullanım amacına uygun olmalıdır.

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |