| ## SMT Temel İşlevi: | - Dolgu işlemlerinde diş yüzeyini pürüzlendirmek için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Diş hekimliğinde kullanılmak üzere, % 37’lik orto fosforik asit (etching jel) ihtiva etmelidir. - En fazla 5ml’lik orijinal ambalajında olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün içinde kalan miktarın görülebildiği şeffaf şırınga formunda olmalıdır. - Jelin ayırt edilmesini sağlayacak şekilde renk pigmenti ihtiva etmelidir. - Akıcı kıvamlı olmalı, diş ve kaide amaçlı materyallere yapışmamalıdır. - Dik yüzeye uygulandığında aşağı doğru akmamalı, damlamamalı, yatay yüzeyde etrafa dağılmamalıdır. - Yıkanması, dişten uzaklaştırılması kolay olmalı, bulaşmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ambalaj içerisinde ekstra şırınga uçları bulunmalıdır. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |