| ## SMT Temel İşlevi: | - Ölçü alımında kullanılır. - Plastik olanlar pedodonti ve ortodonti alanında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Boyutlarına göre numaraları olmalı ve değişik tipleri bulunmalıdır. - Metal veya plastikten yapılmış olmalıdırlar. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Anatomik formda, saplı olmalıdır. - Ölçü kaşıklarının, hastaya rahatsızlık verecek keskin ve sivri kenarları olmamalıdır. - Ölçü kaşıklarının üzerinde sap kısmında numaralar ile büyüklüğü yazılmış olmalıdır - Ölçü maddesinin kaşıktan ayrılmasını önleyecek sıklıkta ve çapta retansiyon delikleri olmalıdır. Metal ölçü kaşıklarının; - Sapı gövdeye sıkı şekilde perçinlenmiş olmalı ölçü alırken sap kaşık gövdesinden ayrılmamalıdır. - Delikleri ölçü materyalinin daha iyi tutunabilmesi için lazerle şekillendirilmiş olmalıdır. - Paslanmaz çelikten imal edilmiş olması gerekmektedir. Plastik ölçü kaşıkları; - Kaliteli plastikten imal edilmiş olup, ölçü alımı sırasında ağız içerisinde eğilip bükülmemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalı, korozyona uğramamalıdır. - 135 c de otoklavda sterilize edilebilmeli, dezenfektan solüsyonlara karşı dayanıklı olmalıdır. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |