| ## SMT Temel İşlevi: | - Diş hekimliğinde yapılan cerrahi operasyonlarda sterilizasyonu korumak amacıyla kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - 1 adet en az 75x75 cm (±1 cm) alet masa örtüsü olmalıdır. - 2 adet reflektör tutacağı olmalıdır. - 2 adet şeffaf hortum kılıfı olmalıdır. - 1 adet atık torbası olmalıdır. - 5 adet 5x5 cm steril gazlı bez olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - En az bir adet, hastanın kafasını örten fakat yüzünü açıkta bırakacak şekilde dizayn edilmiş hasta örtüsü olmalıdır. - Yırtılmaya dayanıklı ve emici özellikte olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek pakette, steril edilmiş olmalıdır. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |