| ## SMT Temel İşlevi: | - Kanal tedavisinde kanalı kurutmak için kulllanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Paper pointlerin, kalınlık, boy ve formlarını tanımlayan bilgiler kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır. - Sorti ve asorti paketlenmiş çeşitleri bulunmalıdır. - Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kullanım amacına uygun olmalıdır. Manuel el eğeleriyle veya kurumlarda kullanılan Ni-Ti kanal eğesi sistemleriyle yapılan kök kanal preparasyonlarında kullanılabilecek uygunlukta olmalıdır. - Paper pointler, mm’lik işaretlenmiş olmalı, mm.’lik ve bu özellikler kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır. - Kutular açıldığında etrafa paper pointlerin saçılmasını önleyecek donanımda olmalıdır. - Biyolojik olarak nötral olmalıdır. - Kanalı kurularken kanal içinde kağıt atık bırakmamalıdır. - Yüksek emilim ve kurutma gücüne sahiptir. |
| ## Genel Hükümler: | - Steril edilmiş paketlerde olmalıdır. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |