PERİAPİKAL  FİLMİ ISIRTMA ÇUBUĞU KILIFI

1- Disposeble kullanıma uygun olmalıdır.

2- Şeffaf olmalıdır.

3- RVG adaptörüne uygun olmalıdır.

4- Poşet RVG adaptörüne yerleştirildiğinde kenar kısımları hasta ağzını kesmemelidir.

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |