PETRI KUTUSU ORTA BOY (OTOKLAV EDILEBILIR)

- Paslanmaz metalden imal edilmiş olmalı ve delikli olmalıdır.

- Steril edilebilir olmalıdır.

- Pürüzsüz olmalıdır ve kenarları keskin olmamalıdır.

- Komisyonca incelenmek üzere numune getirilecektir.

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |