PORSELEN FREZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Seramik işlerde aşındırma amaçlı kullanılabilmelidir.

- Piyasemen mandrenine takılabilir olmalıdır.

- Paslanmaz çelik olmalı, kırılmaya karşı yüksek dirençli olmalı

- Elmas frezlerin elmas grenleri belirgin ve parlak olmalıdır ve frezler elmas grenlerine göre renklerinden ayırt edilebilmelidir.

- Frezler ambalajlı olmalıdır ve frezin çap ve boyutu ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.

- 135 °C da otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalıdır,korozyona uğramamalıdır.

- Frezler   modelleri gösteren canlı bir katalogdan komisyon tarafından seçilebilmelidir.

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |