| ## SMT Temel İşlevi: | - Pulpayı devitalize etmek için kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - En az 3 gr. şırınga formunda olmalıdır. - En az 10 adet uç içermelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Geçici dolgu maddesinden ve dental dokulardan ayrılabilir renkte olmalıdır. - Sızmalarda yumuşak dokuyu tahriş etmemelidir. - Hem süt hem de daimi dişlerde kullanılabilmelidir. - Lidokain, paraformaldehit içermeli, arsenik içermemelidir. - Uygulandığında en az yedi gün kalabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |