Rubber Dam Seti

- Klempler Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

- Klempler Yumuşak köşelere sahip olmalıdır.

- Otoklavda steril edilebilmeli ve deformasyon ve korozyona uğramamalıdır. Korozyona uğraması durumunda malzeme yüklenici firma tarafından birebir aynısıyla değiştirilecektir.

- Kendi markasında kapaklı kilitli kaset içerisinde Set halinde olmalıdır.

- Setin içerisinde Klempler yetişkinler için en az 2 adet Anterior,3 adet premolar,2 adet molar ve 2 adet çocuklar için olmak üzere toplam 9 adet Klemp bulunmalıdır

- Setin içerisinde tüm dişlere uygun  en az 9 adet Klemp ve otoklava girebilen standı olmalıdır

- Setin içerisinde kendi markasında en az 1 adet lastik delici, 1 adet Klemp tutucu ve 2 adet lastik tutucu metal çerçeve olmalıdır.

- Ürünlerin Rockwell  sertlik derecesi 50-55 arasında olmalıdır.

- Üzerinde markası ve katalog numarası yazmalıdır.

- Kullanılan paslanmaz çelik ISO 7152-1, ISO 683-13, ISO 4957 standartlarına uygun olmalıdır.

- Numune verilmelidir.

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- Ürünün ÜTS kayıt bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır.

- Setin yanında aşağıda özellikleri belirtilen en az 36 adet Rubber Dam Lastiği bulunmalıdır.

15.Denendikten sonra alımına karar verilecektir. Ürünler beğenilerek hekimlerin isteğine göre tercih edilecektir.

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |