| ## SMT Temel İşlevi: | - Endirek metal, ful seramik, metal seramik, kompozit restorasyonların adeziv simantasyonunda kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Estetiği sağlamak adına ideal tonda diş renkleri bulunmalıdır. - Dual cure adeziv rezin siman olabilir. İsteğe bağlı ışıkla ya da kendiliğinden de sertleşebilen tipte olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kendiliğinden karışabilen dual automix şiringa ucu sayesinde karıştırmaya gerek olmadan istenilen bölgeye rahatlıkla uygulanabilen formları da olabilir. - Asitleme ve bonding uygulamasına gerek duyulmadan yapıştırma sağlamalıdır. - İnce, en fazla 18um kalınlığında film tabakası oluşturmalıdır. - Kesilmiş mine, dentin, kompozit, porselen, değersiz, yarı değerli ve değerli metallere iyi bağlanmalıdır. - Radyoopak olmalıdır. - Siman fazlası kolayca uzaklaştırılmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır. - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Fiyat denge ilişkisi gramaja göre değerlendirilecektir. - Hasta ve ürün güvenirliğini sağlamak amacıyla Ürünün son kullanma tarihi ve LOT numarası, sonradan değişime imkan vermeyecek şekilde orijinal ürün ambalajı üzerinde bulunmalıdır. Orijinal ambalaj üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket v.b. yapıştırılmamalıdır. - İstekliler teklif etmiş olduğu malzemenin orijinal ürün katoloğunu(A4 kağıda basılmış bilgisayar çıktısı belgeler kabul edilmeyecektir.) malzemenin teknik özelliklerinin tamamı katalog üzerinde işaretlenmiş şekilde ihale ile ilgili diğer belgelerle birlikte ihale komisyonuna teslim edeceklerdir. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |